执勤站岗岗亭用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1 目的	4

2 范围	4

3 参考文件	4

4 职责	4

5 系统描述	4

6 安装要求	4

7 运行要求	5

8 电气、自动控制要求	7

9 安全要求	7

10 文件要求	7

11 服务要求	8

12 附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司执勤站岗岗亭的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司执勤站岗岗亭。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- N/A

- 安全及环保法规指南

- N/A

- 系统描述

武汉生物制品研究所有限责任公司需购买1台执勤站岗岗亭，主要用于大门值班人员执勤。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 需安装在武汉生物制品研究所有限责任公司大门口 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备尺寸1.5m（长）*2.0m（宽）*2.8m（高）。设备外观油漆颜色由使用部门确定，设备供应商须严格按照确定的颜色要求完成设备外观涂装。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 可用的能源配置 |  |
| - U | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
| - U | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
| - U | 设备墙体使用镀锌钢板 | 关键 |
|  | 线管使用镀锌管 | 关键 |
| - U | 设备顶板使用不锈钢顶板 | 关键 |
| - U | 设备使用防水材料 | 关键 |
| - U | 设备内部地板铺放地毯 | 关键 |
| - U | 设备底架使用花纹钢板 | 关键 |
|  | 设备门窗部分使用地璜门和钢化玻璃 | 关键 |
|  | 设备内部配备LED吸顶灯 | 关键 |
|  | 设备内部配备空调 | 关键 |
| - U | 设备配置配电箱 | 关键 |
| - U | 设备内部配置电源插座、空调插座 | 关键 |
|  | 设备内部需安装卷帘或太阳膜 | 关键 |
|  | 设备供应商免费提供相关安装配套辅材 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A | N/A |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 卖方发运清单。（设备开箱验收） | 关键 |
|  | 设备安装文件：各种安装处理记录及报告。（设备开箱验收） | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年及以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，设备供应商免费为买方提供安装。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认安装合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A