动物实验楼不锈钢冲洗式兔笼架用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	6

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司动物实验楼动物实验一区不锈钢冲洗式兔笼架的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司动物实验楼动物实验一区不锈钢冲洗式兔笼架。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- WIBP-SOP-QA-01-004 用户需求编写审批SOP

- 中国药典（现行版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

不锈钢冲洗式兔笼架为多层开放式不锈钢设计，用于实验兔的饲养，当需要对笼具进行清洁时，操作人员借助外部供水管路及冲洗工具，对架体各层笼位进行逐层手动喷水冲洗；笼架采用不锈钢整体框架与网格状笼体结构，配合层间平滑的接水/承托面板，使冲洗水流能够充分作用于笼内残留的饲料残渣、粪尿等污物并将其冲离笼位，废液沿层板或汇入排污系统。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 动物实验楼动物实验一区饲养间105和检疫间102 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 兔笼架尺寸：长≤2m，宽≤0.8m，高≤2m | 关键 |
|  | 兔笼尺寸：底面积≥0.28㎡，高度≥0.4m | 关键 |
|  | 兔笼：钢丝直径：ф2-5mm,框架直径：≥ф4mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量不超出房间地面承重要求 7KN/㎡ | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | NA | NA |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～35℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括30%～90%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 兔笼架和兔笼材质为304不锈钢，表面光洁，无毛刺，无划痕，焊接部位做抛光钝化处理 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | NA | NA |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | NA | NA |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | NA | NA |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 不锈钢冲洗式兔笼架分3层，每层3个笼位 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 电气保护 |  |
|  | NA | NA |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 应提供系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 应提供设备标准技术文件，包括功能说明、设计说明、配置说明等。 | 关键 |
|  | 应提供安装图纸。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | N/A |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | N/A |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | N/A |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | N/A |
|  | 验证要求 |  |
|  | NA | NA |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 相关硬件设备质保2年。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 厂家负责设备正常安装后的调试，设备需可正常使用。 | 关键 |

- 附件

不适用